附件1 耗材遴选项目内容

| 项目 序号 | 产品目录 | 规格参数要求 | 功能描述/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 股骨颈动力交叉钉系统 | 主要包括锁定板、锁定钉、锁定帽 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 |
| 2 | 骨盆骨折内固定系统 | 主要包括可调复位螺钉、连接棒、螺塞、空心螺钉 | 骨盆骨折闭合复位内固定术 |
| 3 | 反式肩关节置换系统 | 主要包括反转肩肩盂头、肩盂托、反转肩中心螺钉、锁定螺钉、肱骨柄、肱骨骨折柄、肱骨骨折柄中置器、钛合金肱骨托、肱骨垫片。 | 反式肩关节置换术 |
| 4 | 肋骨接骨板 | 肋骨爪（不需要打钉） | 肋骨骨折手术治疗 |