- 附件1：调研产品清单

| 序号 | 物资名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同种异体骨-冷冻干燥骨 | 用在植骨术，排斥反应少。 |
| 2 | 可吸收性外科缝线 | 需具备各种尺寸规格。 |
| 3.1 | 疝修补补片 | 1.用在腹股沟疝KUGEL术式和腹腔镜辅助下经前路腹膜前间隙腹股沟疝无张力修补术。功能需求：补片需大尺寸设计，可以覆盖整个肌耻骨孔，可免缝合，椭圆形、双层补片带记忆弹力环（尺寸大小为12cmx8cm）。 2.用在腹腔镜经腹腔腹股沟疝无张力修补术（tapp）、腹腔镜经腹膜前间隙腹股沟疝无张力修补术（tep）。功能需求：立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形，可在腔镜下手术操作时自动展开；有M箭头标记，免缝合无需固定，立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形（尺寸大小为13.7cmx8.5cm）。 |
| 3.2 | 疝修补补片 | 2.用在腹腔镜经腹腔腹股沟疝无张力修补术（tapp）、腹腔镜经腹膜前间隙腹股沟疝无张力修补术（tep）。功能需求：立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形，可在腔镜下手术操作时自动展开；有M箭头标记，免缝合无需固定，立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形（尺寸大小为13.7cmx8.5cm）。 |
| 4 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 由湿化瓶体、湿化液、鼻导管、鼻塞组成。 |
| 5 | 血氧传感器 | 与兼容的具有血氧测量功能的医疗设备配套使用，对患者的血氧饱和度及脉率进行测量；需一次性使用。 |
| 6 | 理疗电极片 | 用在中医或超声定向透药治疗仪。 |
| 7 | 同型半胱氨酸诊断试剂盒 | 必须匹配贝克曼AU-680全自动生化分析仪。 |
| 8 | 胱抑素C(CYS-C)测定试剂盒 |  |
| 9 | 肌钙蛋白测定试剂盒 |  |