废气废水采样监测服务项目需求

项目名称：废气废水采样监测服务

服务单位：广州市从化区中医医院
采购预算：39000元/年
采购服务期：1年
四、监测内容：
	检测类别
	项目
	服务年
	检测点数
	每年检测次数
	备注
	分项报价（元）

	废水（废水总排放口）
	挥发酚、总氰化物
	1
	1
	6
	
	

	无组织废气（污水处理站周界）
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	1
	4
	6
	
	

	废水(废水总排放口)
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总余氯、粪大肠菌群、总大肠菌群、动植物油、LAS
、阴离子表面活性剂、石油类、色度

	1
	1
	4
	
	

	
废水(发热门诊废水排放口)
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总余氯、粪大肠菌群、总大肠菌群、动植物油、LAS

	1
	1
	2
	1、3季度
	

	
发电机废气
	林格曼黑度、SO2、NOx
	1
	1
	4
	
	

	厨房油烟
	
油烟浓度
	1
	1
	4
	
	

	废水(总排放口)
	
SS、CODcr
	1
	1
	50
	送样
	

	总报价
	


五、服务需求

1、按需求方规定及国家有关规范进行检测，对检测结果报告书的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性和保密性负责。奉承科学公正、严谨高效、热情服务的质量方针。

2、提供经国家计量认证机构检定合格符合要求的检验设备，按双方约定的时间派出具有检验资质的专业技术人员检测。
3、负责检测资料的整理、检验结果报告的编写及装订工作，取样后10个工作日内提交监测报告，一式二份。

4、支付方式：分二次结算支付，每完成半年检测结算。
