废气废水采样监测服务项目报价表
	检测类别
	项目
	服务年
	检测点数
	每年检测次数
	备注
	分项报价（元）

	废水（废水总排放口）
	挥发酚、总氰化物
	1
	1
	6
	
	

	无组织废气（污水处理站周界）
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	1
	4
	6
	
	

	废水(废水总排放口)
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总余氯、粪大肠菌群、总大肠菌群、动植物油、LAS
、阴离子表面活性剂、石油类、色度

	1
	1
	4
	
	

	
废水(发热门诊废水排放口)
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总余氯、粪大肠菌群、总大肠菌群、动植物油、LAS

	1
	1
	2
	1、3季度
	

	
发电机废气
	林格曼黑度、SO2、NOx
	1
	1
	4
	
	

	厨房油烟
	
油烟浓度
	1
	1
	4
	
	

	废水(总排放口)
	
SS、CODcr
	1
	1
	50
	送样
	

	总报价
	


                                                  时间：

                                                 单位盖章：
