附件1 耗材遴选项目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目****序号** | **产品目录** | **备注** |
| 1 | 可吸收性外科缝线（PGA） | 需具备各种尺寸规格 |
| 2 | 疝修补补片 | 1.用在腹股沟疝KUGEL术式和腹腔镜辅助下经前路腹膜前间隙腹股沟疝无张力修补术。功能需求：补片需大尺寸设计，可以覆盖整个肌耻骨孔，可免缝合，椭圆形、双层补片带记忆弹力环（尺寸大小为12cmx8cm）。 |
| 2.用在腹腔镜经腹腔腹股沟疝无张力修补术（tapp）、腹腔镜经腹膜前间隙腹股沟疝无张力修补术（tep）。功能需求：立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形，可在腔镜下手术操作时自动展开；有M箭头标记，免缝合无需固定，立体三维塑形结构（3D），或者立体草帽形（尺寸大小为13.7cmx8.5cm）。 |
| 3 | 一次性使用湿化瓶鼻氧管 | 由湿化瓶体、湿化液、鼻导管、鼻塞组成。 |
| 4 | 理疗电极片 | 用在中医或超声定向透药治疗仪，能匹配我院超声电导定向透药治疗仪（鼎世医疗DS-UCMF2B) |
| 5 | 同型半胱氨酸诊断试剂盒 | 必须匹配贝克曼AU-680全自动生化分析仪。 |
| 6 | 胱抑素C(CYS-C)测定试剂盒 |
| 7 | 肌钙蛋白测定试剂盒 |